**Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопостояловского сельского поселения по целевым индикаторам за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значениеиндикатора (предыдущий год) | Значениеиндикатора (отчетный год) | Примечание (оценка эффективности индикатора в сравнении с предыдущим годом) |
| Водоснабжение |
| 1. Надежность | 1. 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ав/км | 0,5 | 0,6 | Показатель ухудшился из-за большого износа сетей. |
| 1.2. Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,4 | 0,4 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 1.3. Уровень потерь | % | 82 | 68 | Показатель улучшился. |
| 1.4. Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 87 | 87 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 1.4.1. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 50 | 50 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 2. Доступность | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей  | % | 74 | 83 | Показатель увеличился. |
| 2.2.Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 89,1 | 89,1 | Показатель на одном уровне. |
| 2.3. Удельное водопотребление | м3/чел | 21 | 22 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 2.4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 89 | 89 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 3. Обеспечение экологических требований (показатели качества предоставляемых услуг) | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 92 | 92 | Показатель примерно на одном уровне. |
| Теплоснабжение |
| 1. Надежность | * 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
 | ав/км | 0,5 | 0,5 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 1.2. Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,1 | 0,1 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 1.3. Уровень потерь | % | 20 | 24 | Показатель ухудшился из-за большого износа сетей. |
| 1.4. Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 70 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 2. Доступность | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей  | % | 87 | 87 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 2.2.Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 0 | 0 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 2.3. Удельное теплопотребление | Гкал/м2 | 0,221 | 0,204 | Показатель примерно на одном уровне. |
| 2.4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |  | Показатель примерно на одном уровне. |
| 3. Обеспечение экологических требований (показатели качества предоставляемых услуг) | Соответствие качества услуги установленным требованиям | % | 96 |  | Показатель примерно на одном уровне. |